## mySheet
达州钢铁电动机及振动电机年标招标清单
序号 | 物料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 备注 | 使用部门名称
1 | 三相异步电动机 | YE3-225S-4 37KW 380V 69.6A | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
2 | 高效率隔爆型三相异步电动机 | YBX4-200L2-2 37KW 380V | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
3 | 高效率隔爆型三相异步电动机 | YBX5-315M-4W 132KW 380V | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
4 | 粉尘防爆型三相异步电动机 | YFB3-160L-2 18.5KW 380V | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
5 | 三相异步电动机 | YFB3-160M1-2WF2 11KW 380V B35 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
6 | 三相异步电动机 | YE3-225S-4 37KW 380V B35 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
7 | 三相异步电动机 | YE3-180L-4 22KW 380V B5 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
8 | 三相异步电动机 | YE3-180M-4 18.5KW 380V B5 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
9 | 三相异步电动机 | YE3-180L-4 22kW 380V B35 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
10 | 高效率隔爆型三相异步电动机 | YBX3-100L2-4 3kW 380V 6.34A B35 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
11 | 高效率隔爆型三相异步电动机 | YBX3-160L-4 15kW 380V B35 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
12 | 起重及治金用绕线转子三相异步电动机 | YZR355L2-8CH 185KW 380V 365A | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
13 | 三相异步电动机 | YE4-160L-4 [15KW 380V B5] | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
14 | 振动电机 | T0-0.4A[380V/0.1A RPM3000/50HZ 0.04KW] | 台 | 3 |  | 焦化厂/生产设备科
15 | 三相异步振动电机 | YZO-30-4 2.0KW | 台 | 5 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
16 | 三相异步电动机 | YE4-180L-4 22KW B3 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
17 | 三相异步振动电机 | YZO-17-4 0.75KW 1460r/min | 台 | 5 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
18 | 三相异步振动电机 | YZO-14-4 0.55KW 1480r/min | 台 | 5 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
19 | 三相异步振动电机 | YZO-15-4 0.75KW 1480r/min | 台 | 5 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
20 | 高效率隔爆型三相异步电动机 | YBX3-180M-4 18.5KW B5 | 台 | 3 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
21 | 变频调速三相异步电动机 | YZPSLE132M-4 7.5KW 1440r/min V1 H | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
22 | 三相异步电动机 | YE3-315M-4 132KW B3 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
23 | 三相异步电动机 | YE4-132S-4 5.5KW B5 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
24 | 三相异步电动机 | YE4-160M-4/11KW/21.6A/B3 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
25 | 交流 电机 | YE3-132M-4 7.5KW B35 | 台 | 3 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
26 | 交流 电机 | YE3-200L-4 30KW B35 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
27 | 变频电机 | YZP2 180L-6DR 15KW B3 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
28 | 变频电机 | YZP2 280S-6DR V1 55KW B5 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
29 | 变频电机 | YZP2 200L2-6DR 30KW B3 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
30 | 变频电机 | YZP2 280M-8DR 45KW B3 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
31 | 变频电机 | YZP2 280M-4D85R 90KW B3 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
32 | 变频电机 | YZP2 160M-4R 11KW B5 | 台 | 3 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
33 | 起重及冶金用绕线转子三相异步电动机 | YZR200L-6 CH[26KW 380V ] | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
34 | 变频调速三相异步电动机 | YZP200L1-6-CZ2锥[19KW 380V 975r/min] | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
35 | 起重及冶金变频调速三相异步电动机 | YZR160M2-6 [8.5KW 380V 964r/min] | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
36 | 起重及冶金用绕线转子三相异步电动机 | YZR200L-6[26KW 380V] | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
37 | 变频调速三相异步电动机 | YZP280S-6-CZ2锥[48KW 380V 985r/min] | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
38 | 变频调速三相异步电动机 | YZP180L-6-CZ2锥[13KW 380V 970r/min] | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
39 | 三相异步电动机 | YVPEJ-100L2-4[3KW 380V 1410r/min] | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
40 | 防爆三相异步电动机 | YBF3-100L1-4[380V 2.2KW IP55 F级绝缘] | 台 | 1 |  | 达州钢铁/达兴能源公司/机动能源科
41 | 三相异步电动机 | YE3-180M-4[660V,18.5KW,20.4A,1470r/min B5] | 台 | 1 |  | 达州钢铁/达兴能源公司/机动能源科
42 | 三相异步电动机 | YE5 280S-4[380V 75KW 135.4A 1492r/min IC411 COS？0.87 B3 ] | 台 | 1 |  | 达州钢铁/达兴能源公司/机动能源科
43 | 电动机 | YE3-100L2-4,3KW,B5 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
44 | 锥形转子三相异步电动机 | ZDY12-4,0.4KW,B5 | 台 | 3 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
45 | 电动机 | YEJ160L-6,15KW,B5 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
46 | 三相异步电动机 | YE3-132S-4[5.5KW 380V 1455r/min B35] | 台 | 2 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
47 | 三相异步电动机 | YE3-90L-4[1.5KW 380V 1400r/min B5] | 台 | 2 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
48 | 三相异步电动机 | HM2-100L2-4 3KW 380V 1420r/min B5 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
49 | 起重及冶金变频调速三相异步电动机 | YZR250M1-8 30KW 380V 724r/min | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
50 | 振动电机 | YZO-50-6Y 3.7KW B3 | 台 | 5 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
51 | 三相异步电动机 | YE4-225M-4 45KW 380V 84.3A 1485r/min | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
52 | 锥形转子制动三相异步电动机 | ZDY23-4 2.2KW 380V B5 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
53 | 振动电机 | DCF-8 0.4KW AC380V 1.15A | 台 | 5 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
54 | 振动电机 | VBP-20156-W 1.52kW AC380V 4A | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
55 | 振动电机 | VB-20154-W 1.5kW AC380V 2.75A | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
56 | 振动电机 | VB-1586-W 0.75kW AC380V 1.99A | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
57 | 振动电机 | DCF-10 0.75kW AC380V 2.25A | 台 | 5 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
58 | 振动电机 | ZFB-15[AC380V 1.1KW] | 台 | 3 |  | 达州钢铁/达兴能源公司/机动能源科
59 | 电动机 | YE5 250M-4 [380V 55KW] | 台 | 1 |  | 达州钢铁/达兴能源公司/机动能源科
60 | 三相异步电动机 | YE4-100L2-4 3KW | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
61 | 三相异步电动机 | YE4-132M-4 7.5KW B5 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
62 | 三相异步电动机 | YE3-132S2-2 7.5kW B35 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
63 | 起重及冶金变频调速三相异步电动机 | YZP160M1-6 6.3KW 380V | 台 | 1 | 优特钢成品收集辊道 | 达州钢铁/轧钢厂/设备能源科
64 | 起重及冶金变频调速三相异步电动机 | YZP180L-6 17KW 380V 971r/min 接法：Y H级绝缘 | 台 | 1 | 优特钢成品收集辊道 | 达州钢铁/轧钢厂/设备能源科
65 | 变频调速三相异步电动机 | YGP132M1-4 3KW B5 380V 变频范围5-100HZ 1450r/min | 台 | 1 | 优特钢成品收集辊道 | 达州钢铁/轧钢厂/设备能源科
66 | 电机 | YE3-63M2-4 0.18KW AC380V B5 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
67 | 变频振动电机 | VYZO-20-6 2KW 980r/min | 台 | 3 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
68 | 三相异步电动机 | YE3-100L2-4 [3.0KW 380V 1400r/min] | 台 | 2 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
69 | 三相异步电动机 | YE3-100L2-4 [30KW 380V 1400r/min] | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
70 | 电磁制动变频调速三相异步电动机 | YVPEJ-112M-4 4KW 380V B5 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
71 | 起重及冶金用绕线转子三相异步电动机 | YZR280M-6C 85KW 380V 965r/min | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
72 | 起重及冶金变频调速三相异步电动机 | YZP132M2-6 3.7KW 380V 964r/min | 台 | 2 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
73 | 振动电机 | YZS-17-4 0.75KW | 台 | 5 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
74 | 电机 | YE4-132M2-6-5.5KW | 台 | 3 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
75 | 振动电机 | YZ0-10-4 0.4KW | 台 | 5 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
76 | 振动电机 | CZ-10 0.75KW 0-10kN 1.75A | 台 | 5 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
77 | 三相异步电动机 | YE3-90S-4 1.1KW 380V B5 | 台 | 3 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
78 | 三相异步电动机 | YZP355L1-10 110KW 660r/min | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
79 | 三相异步电动机 | YE3-132M-4 7.5KW B5 380V | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
80 | 电机 | YZP225M-6S 25KW H | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
81 | 电机 | YZP200L-6 22KW 45.8A 974r/min H | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
82 | 电机 | YZP280M-6B/C 75KW 979r/min H | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
83 | 电机 | YZP160L-6S 11KW 26A 970r/min H | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
84 | 电机 | YZR355L2-8CH 132KW H | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
85 | 电机 | YZR250M1-6CH 37KW H | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
86 | 电机 | YZR315S-8CH 75KW H | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
87 | 电机 | YZP180L-6H 15KW 30A 965r/min H | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
88 | 电机 | DM132M2-6 5.5KW 14.1A B5 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
89 | 电机 | YZP160M1-6S 5.5KW 12.8A H 双轴伸 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
90 | 电机 | YZP225M-8H 711r/min H 22KW | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
91 | 电机 | YZP160M2-6H 8.5KW 19A H | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
92 | 振动电机 | YZ0-15-4 0.75KW F级绝缘 3.15A 1480r/min | 台 | 5 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
93 | 振动电机 | YZ0-17-4 0.75KW F级绝缘 2.1A 1460r/min | 台 | 5 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
94 | 起重及冶金用绕线转子三相异步电动机 | YZP315M1-8 90KW 380V 735r/min | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
95 | 电磁制动变频调速三相异步电动机 | YVFEJ-160L-4 15KW 380V | 台 | 2 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
96 | 起重及冶金用绕线转子三相异步电动机 | YZP250M1-8 30KW 380V | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
97 | 电机 | YE3-200L-4 30KW B5 380V | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
98 | 电机 | YEJ-160L-4 15KW B3 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
99 | 电机 | YE3-280S-4 75KW B3 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
100 | 电机 | YVFEJ-200L1-6 18.5KW B5 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
101 | 油泵电机 | YE4-100L1-6 2.2KW B3 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
102 | 电机 | YE3-250M-4 55KW B3 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
103 | 电机 | YE3-160L-6G 11KW B3 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
104 | 电机 | YE3-180L-8G 11KW B3 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
105 | 电机 | YE4-100L1-4 2.2KW B5 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
106 | 电机 | YE3-132S-4 5.5KW B5 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
107 | 电机 | YE3-355S-6 160KW B3 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
108 | 电机 | YGa200L1-12 6KW B3 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
109 | 电机 | YE3-315L1-4 160KW B3 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
110 | 电机 | YE3-225S-4 37KW B3 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
111 | 电机 | YP-112M-4 4KW B5 | 台 | 3 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
112 | 电机 | YE3-90L-4 1.5KW B5 | 台 | 3 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
113 | 电机 | YP-100L2-4 3KW B5 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修烧结大班
114 | 三相异步电动机 | YZ-160M1-6 6.3kW B5 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
115 | 变频调速三相异步电动机 | YZP112M-6 2.2kW | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
116 | 三相异步电动机 | YFB3-160M1-2WF2 11KW | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
117 | 三相异步电动机 | YFB3-160L-2 18.5KW | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
118 | 三相异步电动机 | YE4-200L1-2 30KW | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
119 | 三相异步电动机 | YS5014[40W 380V 50Hz 0.27A 1400r/min S1 IP44] | 台 | 2 |  | 达州钢铁/动力厂/设备技术科
120 | 电动机 | YS7134[0.55kW 220/380V S1 3.25/1.87A 50Hz 1400r/min IP55] | 台 | 1 |  | 达州钢铁/动力厂/设备技术科
121 | 三相异步电动机 | YE3-71M2-4 0.37kW | 台 | 2 |  | 达州钢铁/动力厂/设备技术科
122 | 三相异步电动机 | YE4-355M1-4 220KW 380V | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
123 | 三相异步电动机 | YEJ132M-4-E1 7.5KW B5 | 台 | 3 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
124 | 变频调速三相异步电动机 | YZP112M2-6 2.5KW | 台 | 2 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
125 | 变频调速三相异步电动机 | YZP200L-6 22KW | 台 | 2 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
126 | 变频调速三相异步电动机 | YZP160M2-6 8.5KW | 台 | 3 | 双轴，H绝缘 | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
127 | 电机 | YZR200L-6CH 22KW H | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
128 | 电机 | YZR200L-8CH 15KW H | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
129 | 电机 | YZR132M2-6H 3.7KW H 双轴伸 | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
130 | 三相异步电机 | YEJ-160M-4 11KW | 台 | 1 | YEJ-160M-4 11KW | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
131 | 三相异步电机 | YE4-100L-2 3KW | 台 | 1 | YE4-100L-2 3KW | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
132 | 三相异步电机 | YE4-160L-4 15KW | 台 | 1 | YE4-160L-4 15KW 1470r/min 28.9A F级绝缘 | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
133 | 电机 | YZP280M-8MH 55KW | 台 | 1 | YZP280M-8 55KW 732r/min 108A H | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
134 | 电机 | YZP 160M1-6 5.5KW | 台 | 2 | YZP160M1-6S 5.5KW 12.8A H 双轴伸 | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
135 | 电机 | YZP 225M-8 22KW | 台 | 1 | YZP225M-8H 711r/min H 22KW | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
136 | 电机 | YZP 160L-6 11KW | 台 | 2 | YZP160L-6S 11KW 26A 970r/min H | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
137 | 电机 | YZP 160L-6 8.5KW | 台 | 2 | YZP160M2-6H 8.5KW 19A H | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
138 | 电机 | YZP 180L-6 15KW | 台 | 2 | YZP180L-6H 15KW 30A 965r/min H | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
139 | 电机 | YZP 112M2-6 2.2KW | 台 | 2 | YZP112M-6 2.2KW 5.6A 立式 | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
140 | 电机 | DM132M2-6E 5.5KW | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
141 | 电机 | YZR160M2-6H 7.5KW H 双轴伸 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
142 | 电机 | YZR160M1-6 5.5KW H 双轴伸 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
143 | 电机 | YZR315M-8CH 90KW H | 台 | 1 |  | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
144 | 电机 | YZR225M-8HM 18.5KW | 台 | 1 | YZR225M-8 18.5KW 721r/min H | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
145 | 电机 | YZR315M-10HM 75KW | 台 | 1 | YZR315M-10 75KW 578r/min H | 达州钢铁/炼钢厂/设备能源科
146 | 变频调速三相异步电动机 | YZP280M2-6-CZ2锥 63KW 380V | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
147 | 变频调速三相异步电动机 | YZP160L-6 9KW 380V | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
148 | 变频调速三相异步电动机 | YZP160L-6 13KW 380V | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
149 | 绕线转子三相异步电动机 | YZR200L-6 H 26KW 380V | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
150 | 变频调速三相异步电动机 | YZP160M2-6 8.5KW 380V | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
151 | 变频调速三相异步电动机 | YZP132M2-6 4KW 380V | 台 | 1 | 双轴，H绝缘 | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
152 | 绕线转子三相异步电动机 | YZR132M1-6 2.5KW 380V | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
153 | 绕线转子三相异步电动机 | YZR160M2-6 H 8.5KW 380V | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
154 | 变频调速三相异步电动机 | YZP160M1-6 6.3KW 380V | 台 | 1 | 双轴，H绝缘 | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
155 | 变频调速三相异步电动机 | YZP225M-8 26KW 380V | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
156 | 三相异步电动机 | YE3-132S4 5.5KW B35 380V | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
157 | 三相异步电动机 | YE3-100L1-4 2.2KW B5 380V | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
158 | 变频调速三相异步电动机 | YZP280M2-6HC 75KW 380V | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
159 | 变频调速三相异步电动机 | YZP200L1-6-CZZ 19KW 380V | 台 | 1 |  | 达州钢铁/轧钢厂/维检车间/白班
160 | 三相异步电动机 | YZO-40-4 1.85KW | 台 | 4 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
161 | 三相异步电动机 | YZO-20-4 1.1KW | 台 | 5 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
162 | 三相异步电动机 | YZO-30-4 1.5KW | 台 | 5 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
163 | 三相异步电动机 | YZO-30-6 2.2KW | 台 | 4 |  | 达州钢铁/炼铁厂/维检车间/电气维修高炉大班
164 | 振动电机 | YZO-20-6 | 台 | 6 | 380V 2.2KW | 达州钢铁/炼铁厂/设备能源科
165 | 振动电机 | YZO-8-4 | 台 | 5 | 0.75KW， 380V ，1.84A b | 达州钢铁/炼铁厂/设备能源科
166 | 振动电机 | YZS-10-2 | 台 | 5 | 380V，0.5kw，激振力10KN | 达州钢铁/炼铁厂/设备能源科
167 | 电机 | YZPSL132M-4 7.5KW V1 /H | 台 | 1 | YZPSL132M-4，7.5KW，380V 1450r/min H级绝缘 IP55防护 安装形式：V1 | 达州钢铁/炼铁厂/设备能源科
168 | 电机 | YZPF225M-6 37KW B3 H | 台 | 1 | YZPF225M-6 37KW B3 380V 982r/min FC=40% S3工作制 H级绝缘 IP54防护 | 达州钢铁/炼铁厂/设备能源科
169 | 电机 | YZPESL132M-4，7.5KW | 台 | 1 | YZPESL132M-4，7.5KW，380V 1450r/min H级绝缘 IP55防护 DC24V得电制动 安装形式：V1 | 达州钢铁/炼铁厂/设备能源科
170 | 电机 | YZPE160M-6 7.5KW | 台 | 1 | YZPE160M-6 7.5KW V1 380V 980r/min H级绝缘 IP54防护 AC380V失电制动，带整流块，手动释放，自动复位 | 达州钢铁/炼铁厂/设备能源科
171 | 电机 | YZ160M2-6 7.5KW H B3 | 台 | 1 | YZ160M2-6 7.5KW B3 380V 948r/min FC=40% S3工作制 H级绝缘 IP54防护 | 达州钢铁/炼铁厂/设备能源科
172 | 电机 | YVF315L-4P 185KW B3 /F | 台 | 1 | YVF315L-4P 185KW B3 380V 1450r/min | 达州钢铁/炼铁厂/设备能源科
173 | 电机 | YGP-132M-4 4KW B5 H | 台 | 1 | YGP-132M-4 4KW B5 380V 1464r/min H级绝缘 IP54防护 | 达州钢铁/炼铁厂/设备能源科
174 | 电机 | YEJ-160L-4 15kw 立式 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/设备能源科
175 | 电机 | YE3-225M-4 45kW 卧式 | 台 | 2 |  | 达州钢铁/炼铁厂/设备能源科